Администрация сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский  район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2022 года № 2

Об утверждении   программы  производственного контроля

качества питьевой воды в сельском поселении

Камышлытамакский сельсовет на 2022-2026 годы

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации                 № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   Уставом сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район  Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить рабочую программу производственного контроля  качества питьевой воды в сельском поселении Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики  Башкортостан                   (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Камышлытамакский сельсовет

муниципального района Бакалинский район

Республики Башкортостан                                                                   И.А. Раянов

Утверждено

Постановлением администрации

сельского поселения

Камышлытамакский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики  Башкортостан

10 января 2022 года № 2

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В

СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  КАМЫШЛЫТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на 2022-2026 годы

ОБЛАСТЬ   ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении т водоотведении», СанПин  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», Приказа Федеральной службы  по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно- бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора  проб и перечень показателей, по которым  осуществляется контроль.

ЦЕЛЬ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой соответствующей требованием санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

Пояснительная записка.

Водоснабжение населения с.Камышлытамак  осуществляется через водопроводную сеть от коптажированного родника.  Водопроводные  сети  находятся в казне сельского поселения Камышлытамакский сельсовет. Водоснабжение д.Сакатово и д. Устюмово осуществляется через водонапорные башни.  Лабораторные исследования качества воды по договору проводятся филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах. Последние показатели качества воды, исследованные этими учреждениями, соответствует санитарным правилам и гигиеническим нормативам.

Целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиями Сан Пин 2.1.559-96.

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

  - Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее-производственный контроль) проводится Администрацией сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

  - Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

  - Объектами производственного контроля является производственные помещения, водопроводные сети, транспорта, технологические оборудования, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг.

Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроль, факторов среди обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- микробиологические и паразитологические;

- органолептические;

- радиологические;

- обобщенные;

- остаточные количества реагентов;

- химические вещества;

б) выполнение лабораторных исследований и испытаний для метрологического обеспечения исследований воды, при этом должны выполнятся следующие условия:

- отобранная на анализ проба воды в момент отбора и в пункте отбора с возможной полнотой представляет контролируемый поток;

- определение состава воды выполняется отсетованными методиками с учетом диапазона ожидаемых концентраций;

- внешние условия в лаборатории (температура, освещенность, отсутствие шумов, вибрации) отвечают установленными требованиями;

- в лаборатории стабильно функционирует систем внутреннего контроля;

- в лаборатории имеется, постоянно обновляется и используется в работе нормативная документация;

- все отделения прошли ведомственную аттестацию на техническую компетентность;

Пунктами отбора проб воды назначить- резервуар чистой воды около скважины, наружная и внутренняя сеть водопровода в населенных пунктах  с.Камышлытамак, д.Сакатово и д.Устюмово, периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать два раза в год- летом и зимой (июнь, январь).

Центром Госсанэпиднадзора анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно- эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов с.Камышлытамак, д.Сакатово и д.Устюмово определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

в) при необходимости привлечения работников деятельность которых связана с водоснабжением населения предусмотреть организацию медицинского осмотра работников.

Список ответственных назначается распоряжением руководителя.

г) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно- эпидемиологических заключений;

д) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

ж) своевременное информирование населения, администрацию сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, учреждений и органов государственной санитарно- эпидемиологической службы Республики Башкортостан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

з)визуальный контроль работников, отвечающих за выполнение санитарно- противоэпидемиологических мероприятий, санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

- Обязанности ответственных лиц по водопроводным участкам при выявлении нарушений санитарных правил на объекте.

  - Ответственное лицо при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должно:

- информировать администрацию сельского поселения, которое должно принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рабочей программе по организации производственного контроля качества питьевой воды по сельскому поселению Камышлытамакский  сельсовет с.Камышлытамак.

В с.Камышлытамак источником водоснабжения является каптажированный родник. Магистральные водопроводы из пластиковых труб  диаметром 100 мм, протяженность  составляет  5,5 км. На водопроводных сетях  расположено 16 водозаборных колонок, 1 пожарный гидрант. Численность населения- 411 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан Пин  2.1.4.10.74.01.

Контроль за качеством воды производит - филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей.

Глава сельского поселения

Камышлытамакский  сельсовет:                                          И.А. Раянов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К  рабочей программе по организации производственного контроля качества питьевой воды по сельскому поселению Камышлытамакский  сельсовет д.Сакатово

В д.Сакатово источником водоснабжения являются   2 скважины    дебитом 8 куб/м. Магистральные водопроводы из пластиковых  труб  диаметром 100 мм, протяженность  составляет  3,35  км. На водопроводных сетях  расположено 6 водозаборных колонок, 1 пожарный гидрант.  Численность населения- 179 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан Пин  2.1.4.10.74.01.

Контроль за качеством воды производит - филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей.

Глава сельского поселения

Камышлытамакский  сельсовет:                                          И.А. Раянов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К  рабочей программе по организации производственного контроля качества питьевой воды по сельскому поселению Камышлытамакский  сельсовет д.Устюмово

В д. Устюмово источником водоснабжения является скважина дебитом 8 куб/м. Магистральные водопроводы из металлических  труб диаметр 76 мм, протяженность  составляет  2,7 км. Водопроводных   колонок нет. Каждое ЛПХ в своем дворе или доме имеет индивидуальный водозабор. Имеется 1 пожарный гидрант. Численность населения- 140 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан Пин  2.1.4.10.74.01.

Контроль за качеством воды производит - филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей.

Глава сельского поселения

Камышлытамакский  сельсовет:                                          И.А. Раянов

Утверждаю

Глава сельского поселения

Камышлытамакский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

_______________Раянов И.А.

10 января 2022 года

ПЛАН      МЕРОПРИЯТИЙ      ПО     РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать проекты обоснования зон санитарной охраны водозаборов населенных пунктов | по плану | Администрация СП |
| 2 | Согласно графика проводить контроль качества воды водоисточников и разводящей сети. | постоянно | Администрация СП |
| 3 | Произвести ремонт водопроводных сетей и сооружений, замену изношенных участков и сетей. | ежегодно | Администрация СП |
| 4 | Регулярно анализировать работу скважин, производя замеры уровней дебитов. | ежемесячно | Администрация СП |
| 5 | Не допускать загрязнения зон санитарной охраны. | постоянно | Администрация СП |
| 6 | Оперативно производить ликвидации аварий и своевременно оповещать органы санэпиднадзора | постоянно | Администрация СП |

Утверждаю

Глава сельского поселения

Камышлытамакский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

_______________Раянов И.А.

10 января 2022 года

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды

на 2017-2021 г.г. по сельскому поселению  Камышлытамакский сельсовет

| № п/п | Место отбора проб | Коли- чество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорные башни д.Сакатово | -1раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам |
| 2. | Водонапорные башни д.Устюмово | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам. |
| 3. | Родники с.Камышлытамак | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам. |